## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2020 | года
АО «Мурманский морской рыбный порт»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО "ММРП" | ТП | ФТП-2 | 6 (6.3) | 14,00 2020.02.07 | 14,15 2020.02.07 | П | 0.25 | ТП |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 208 |  |  |  |  | 1
2 | АО «Мурманский морской рыбный порт» АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-174 | 6 (6.3) | 15,55 2020.03.17 | 16,35 2020.03.17 | В | 0.67 | ТП-174 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 |  | 17.03.2020 журнал | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
3 | АО «Мурманский морской рыбный порт» АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-174 | 6 (6.3) | 14,00 2020.03.18 | 14,15 2020.03.18 | П | 0.25 | ТП-174 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
4 | АО «Мурманский морской рыбный порт» АО «Мурманский морской рыбный порт» | ТП | ТП-16 | 6 (6.3) | 12,00 2020.03.20 | 12,50 2020.03.20 | П | 0.833 | ТП-174 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1
5 | АО "ММРП" | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 13,00 2020.06.04 | 14,00 2020.06.04 | П | 1 | ТП-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.8 |  |  |  |  | 1
6 | АО "ММРП" | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 09,00 2020.07.17 | 09,35 2020.07.17 | П | 0.583 | ТП | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
7 | АО "ММРП" | ТП | КТПН-3 | 6 (6.3) | 09,00 2020.07.27 | 09,45 2020.07.27 | П | 0.75 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
8 | АО "ММРП" | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 10,00 2020.08.17 | 10,50 2020.08.17 | П | 0.833 | ТП-1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
9 | АО "ММРП" | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 19,30 2020.08.27 | 22,00 2020.08.27 | П | 2.5 | ТП-1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
10 | АО "ММРП" | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 15,50 2020.10.05 | 16,17 2020.10.05 | П | 0.45 | ФТП-1 | 0 | ОАО "МРК" ООО "АББ" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1
11 | АО "ММРП" | КЛ | Ф-7 | 6 (6.3) | 07,00 2020.12.08 | 10,15 2020.12.08 | В | 3.25 | ТП | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 145 |  | 08.12.2020 | 3.4.8 |  | 0
12 | АО "ММРП" | ТП | ТП-19 | 6 (6.3) | 18,00 2020.12.15 | 19,30 2020.12.15 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 183 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь