## Титул
РАСЧЕТ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Акционерное общество "Мурманский морской рыбный порт"

## 1.1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
электросетевой организации Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»
2019 год
№ |  |  | Обосновывающие данные для расчета * |  | Продолжительность прекращения, час. |  |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4
1 |  |  | январь |  | 1 |  |  | 245
2 |  |  | февраль |  | 2.33 |  |  | 245
4 |  |  | март |  | 0.582 |  |  | 245
6 |  |  | апрель |  | 2.5 |  |  | 245
7 |  |  | май |  | 1.5 |  |  | 245
8 |  |  | июнь |  | 5.499 |  |  | 245
9 |  |  | июль |  | 1.166 |  |  | 246
10 |  |  | август |  | 1.5 |  |  | 246
11 |  |  | сентябрь |  | 3.417 |  |  | 243
12 |  |  | октябрь |  | 0.416 |  |  | 248
13 |  |  | ноябрь |  | 5.833 |  |  | 248
15 |  |  | декабрь |  | 0 |  |  | 245
|  |  | Итого за 2019 год |  | 25.743 |  |  | 248
|  |  |  | Управляющий |  |  | О.И. Креславский
|  |  |  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»
(наименование электросетевой организации)
| Максимальное за расчетный период |  | 2019 | г. число точек присоединения |  | 248
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  |  |  | 25.743
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0.1038
Управляющий |  |  |  |  | О.И. Креславский
(должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## 2.1
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор |  |  |  | Значение |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, |  |  | - |  | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
| 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений |  |  | 25% |  | 25% | 100 | прямая | 2
| 1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. |  |  | 6 |  | 6 | 100 | прямая | 2
в том числе:
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  | 2 |  | 2 | 100 | - | 2
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. |  |  | 1 |  | 1 | 100 | - | 2
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  | 3 |  | 3 | 100 | - | 2
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  |  | 0 |  | 0 | - | - | -
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, |  |  | - |  | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Наличие единого телефонного |  |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая | 2
номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 2.2. Наличие информационно- |  |  | 0 |  | 0 | - | - | -
справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 2.3. Наличие системы |  |  | 0 |  | 0 | - | - | -
автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая | 2
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая | 2
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  |  | - |  |  | - | - | 2
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, |  |  | - |  | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 6.1. Общее количество обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | -
потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений
| 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | -
| 7. Итого по индикатору информативности |  |  | - |  | - | - | - | 2
Управляющий |  |  |  |  | О.И. Креславский
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## 2.2
Форма 2.2- Расчет значения индикатора исполнительности
Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт» | [7 empty] | сетевых организаций
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), | Значение |  |  | Ф/П×100, % |  | Зависимость | Оценочный бал
характеризующий | фактическое |  | плановое
индикатор | (Ф) |  | (П)
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процеду- | - |  | - | - |  | - | 0.375
рам взаимодействия с потребите-
лями услуг (заявителями) — всего
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное | 15 |  | 15 | 100 |  | обратная | 0.5
территориальной сетевой органи-
зацией на направление проекта
договора оказания услуг по пере-
даче электрической энергии потре-
бителю услуг (заявителю), дней
1.2. Среднее время, необходимое | - |  | - | 66.6667 |  | обратная | 0.25
для оборудования точки поставки
приборами учета с момента пода-
чи заявления потребителем услуг:
а) для физических лиц, включая ин- | 10 |  | 15 | 66.6667 |  |  | 0.25
дивидуальных предпринимателей,
и юридических лиц — субъектов
малого и среднего предпринима-
тельства, дней
б) для остальных потребителей | 10 |  | 15 | 66.6667 |  |  | 0.25
услуг, дней
1.3. Количество случаев отказа от | 0 |  | 0 | 100 |  | обратная | 0.5
заключения и случаев расторжения
потребителем услуг договоров ока-
зания услуг по передаче электри-
ческой энергии, процентов от
общего количества заключенных
территориальной сетевой органи-
зацией договоров с потребителями
услуг (заявителями), кроме
физических лиц
2. Соблюдение требований норма- | -- |  | -- | -- |  |  | 0.5
тивных правовых актов Российской
Федерации по поддержанию
качества электрической энергии,
по критерию
2.1. Количество обращений потре- | 0 |  | 0 | 0 |  | обратная | 0.5
бителей услуг с указанием на не-
надлежащее качество электричес-
кой энергии, процентов от общего
количества поступивших
обращений
3. Наличие взаимодействия с пот- | - |  | - | - |  | - | 0.5
ребителями услуг при выводе
оборудования в ремонт и (или)
из эксплуатации
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установ- | 1 |  | 1 | 100 |  | прямая | 0.5
ленной процедуры согласования с
потребителями услуг графиков вы-
вода электросетевого оборудования
в ремонт и (или) из эксплуатации
(наличие — 1, отсутствие — 0)
3.2. Количество обращений потре- | 0 |  | 0 | 100 |  | обратная | 0.5
бителей услуг с указанием на
несогласие введения предлагаемых
территориальной сетевой органи-
зацией графиков вывода электро-
сетевого оборудования в ремонт
и (или) из эксплуатации, процентов
от общего количества поступив-
ших обращений, кроме
физических лиц
4. Соблюдение требований норма- | - |  | - | - |  | - | 0.2
тивных правовых актов по защите
персональных данных потребителей
услуг (заявителей), по критерию
4.1. Количество обращений потре- | 0 |  | 0 | 100 |  | обратная | 0.2
бителей услуг (заявителей) с указа-
нием на неправомерность исполь-
зования персональных данных
потребителей услуг (заявителей),
процентов от общего количества
поступивших обращений
5. Итого по индикатору | - |  | - | - |  | - | 0.39375
исполнительности
Управляющий |  | О.И. Креславский
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 2.3
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»
(наименование территориальной сетевой организации)
на 2018 год
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор |  |  |  | Значение |  |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое (Ф) |  |  | плановое (П)
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  |  | 1 | 100 | прямая | 2
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  |  | - |  |  | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Общее количество обращений |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.2. Количество принятых мер по |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 | прямая | 2
результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.3. Количество обращений, |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная | 2
связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.4. Количество обращений |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.5. Количество отзывов и |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 | прямая | 2
предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.6. Количество реализованных |  |  | 1 |  |  | 1 | 100 | прямая | 2
изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт.
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, |  |  | - |  |  | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 3.1. Средняя продолжительность |  |  | 3 |  |  | 3 | 100 | обратная | 2
времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней
| 3.2. Взаимодействие территориальной |  |  | - |  |  | - | 100 | прямая | 2
сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством:
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 | - | 2
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 | - | 2
| в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 | - | 2
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  |  | - |  |  | - | - | - | 2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная | 2
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  |  | - |  |  | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 5.1. Средняя продолжительность |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 | обратная | 2
времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев
| 5.2. Доля потребителей услуг, |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 | прямая | 2
получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, %
| 6. Итого по индикатору результативности обратной связи |  |  | - |  |  | - | - | - | 2
|  | Управляющий |  |  | О.И. Креславский
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись)
_____*_Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## 3.1
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период
за 2019
Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  |  |  | 5
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  |  |  | 0
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) |  |  |  | 1
| Управляющий |  |  | О.И. Креславский
|  | (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## 3.2
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  |  |  | заявителей к сети, в период | 2019 г.
Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [5 empty] | Число, шт.
1 | [5 empty] | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) |  |  |  |  | 6
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) |  |  |  |  | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) |  |  |  |  | 1
| Управляющий |  | О.И. Креславский
|  | (должность) | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись)

## 3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
[5 empty] | заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период | 2019 г.
Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Значение
1 |  |  |  | 2
| Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) |  |  | Число, шт.
0
| Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) |  |  | Количество, десятки шт. (без округления)
0.5
| Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) |  |  | 1
Управляющий |  |  | О.И. Креславский
|  | (должность) | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись)

## 4.1
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
Акционерное общество "Мурманский морской рыбный порт"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
| № формулы (пункта) методических указаний | Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0.1038
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) | 4 | 2.17
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2 | 0.3415
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3 | 0.27
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 7 или 12 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 11 | 0.8975
Плановое значение показателя Пп, Пплп | Пункт 4.1 методических указаний | 0.208
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | Пункт 4.1 методических указаний | 0.819
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | Пункт 4.1 методических указаний | 0.9507
Плановое значение показателя Пens, Пплens | Пункт 4.1 методических указаний | __
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | Пункт 4.2 методических указаний | __
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | Пункт 4.2 методических указаний | __
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | Пункт 5 методических указаний | 1
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 методических указаний | __
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 методических указаний | __
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | Пункт 5 методических указаний | __
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | __
Управляющий Креславский О.И.
Должность Ф.И.О. подпись |  |  | Должность Ф.И.О. подпись

## 4.2
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
Акционерное общество "Мурманский морской рыбный порт"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № пункта методических указаний | Значение
| 1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | пункт 5 | 1
| 2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | Пункт 5 | --
| 3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | Пункт 5 | --
| 4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  |  | Пункт 5 | --
| 5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  |  | Пункт 5 | 0
| 6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  |  | Пункт 5 | 0
| 7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  |  | Пункт 5 | --
| 8._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | Пункт 5 | 0.65
Управляющий |  |  | Креславский О.И.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  | Подпись

## 8.1
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
АО "ММРП" за 2019 год
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО "ММРП" | ТП | ФТП-2 | 6 (6.3) | 12,45 2019.01.11 | 13,45 2019.01.11 | В | 1 | ФТП-2,ТП-5, ТП-12, ТП-9, ТП-11А, ТП-14, ТП-10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 220 |  | 11.01.2019 | 3.4.9.3 | 4.4 | 1 | 14 | 220
2 | АО "ММРП" | ТП | ТП-1 | 0.38 | 20,00 2019.02.10 | 20,15 2019.02.10 | П | 0.25 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-02-10 |  |  | 1 | 0 | 0
3 | АО "ММРП" | РП | РП-15 | 0.38 | 22,00 2019.02.18 | 00,05 2019.02.19 | В | 2.08 | РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.02.2019 | 3.4.9.3 |  | 0 | 0 | 0
4 | АО "ММРП" | ТП | ТП-4 | 0.38 | 08,02 2019.03.13 | 08,12 2019.03.13 | В | 0.166 | КЛ-0,4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  | 13.03.2019 | 3.4.9.3 | 4.4 | 1 | 0.83 | 8.3
5 | АО "ММРП" | ТП | ФТП-1 | 6 (6.3) | 10,55 2019.03.27 | 11,20 2019.03.27 | В | 0.416 | ТП-2,ТП-16 (Т-1), ТП-6 (ввод 1), ТП-4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65.7 |  | 27.03.2019 | 3.4.9.3 | 4.4 | 1 | 2.08 | 27.3312 | 0.068185
6 | АО "ММРП" | ТП | ТП-174 | 6 (6.3) | 09,50 2019.04.11 | 10,50 2019.04.11 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 |  | 11.04.2019 |  |  | 1 | 1 | 54
7 | АО "ММРП" | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 13,20 2019.04.25 | 14,50 2019.04.25 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340 |  | 25.04.2019 |  |  | 1 | 1.5 | 510
8 | АО "ММРП" | ТП | ТП-174 | 6 (6.3) | 09,00 2019.05.21 | 09,30 2019.05.21 | П | 0.5 | ТП | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  | 21.05.2019 |  |  | 1 | 2.5 | 15
9 | АО "ММРП" | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 11,10 2019.05.30 | 12,10 2019.05.30 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 153 |  | 30.05.2019 |  |  | 1 | 11 | 153
10 | АО "ММРП" | РП | РП-15 | 0.38 | 16,00 2019.06.12 | 18,10 2019.06.12 | П | 2.166 | КЛ-0,4, РП-15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 |  | 12.06.2019 |  |  | 1 | 4.332 | 151.62
11 | АО "ММРП" | РП | РП-7 | 0.38 | 14,20 2019.06.29 | 17,40 2019.06.29 | П | 3.333 | КЛ-0,4, РП-7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 29.06.2019 |  |  | 1 | 3.333 | 83.325
12 | АО "ММРП" | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 19,30 2019.07.30 | 20,40 2019.07.30 | П | 1.166 | ТП-1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 260 |  | 30.07.2019 |  |  | 1 | 8.162 | 303.16
13 | АО "ММРП" | КЛ | Ф-28 | 6 (6.3) | 09,00 2019.08.26 | 10,30 2019.08.26 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 |  | 26.08.2019 |  |  | 1 | 9 | 97.5
14 | АО "ММРП" | ТП | ТП-12 | 6 (6.3) | 09,30 2019.09.21 | 12,30 2019.09.21 | П | 3 | ТП-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 21.09.2019 |  |  | 1 | 3 | 75
15 | АО "ММРП" | ТП | ТП-3 | 6 (6.3) | 11,00 2019.09.21 | 11,25 2019.09.21 | П | 0.417 | ТП-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 |  | 21.09.2019 |  |  | 1 | 0.834 | 31.275
16 | АО "ММРП" | ТП | ТП-3 | 6 (6.3) | 11,00 2019.10.21 | 11,25 2019.10.21 | П | 0.416 | ТП-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 107 |  | 21.10.2019 |  |  | 1 | 0.832 | 44.512
17 | АО "ММРП" | ТП | ФТП-2 | 6 (6.3) | 16,15 2019.11.08 | 21,05 2019.11.08 | П | 4.833 | ФТП-2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 |  | 08.11.2019 |  |  | 1 | 28.998 | 386.64 | 0.3044
18 | АО "ММРП" | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 13,00 2019.11.28 | 14,00 2019.11.28 | П | 1 | КЛ-0,4, РП-8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 28.11.2019 |  |  | 1 | 1 | 12
… | [26 empty] | 0.37258 | 2172.6632
…
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 25.743 | х | х | х | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 3 | 67 | 0 | 1631.7 |  | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П | 21.831 | х | х | х | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 1296 |  | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В | 3.662 | х | х | х | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 335.7 |  | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 1
Управляющий Креславский О.И.
Должность Ф.И.О. подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций
Акционерное общество "Мурманский морской рыбный порт"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Значение | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 248 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. | 0
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. | 0
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. | 155
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | 93
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0.068185 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.096774 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 0.3044 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0.18548 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
Управляющий Креславский О.И.
Должность Ф.И.О. подпись