## Св.вед.18г.
АО " МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ"
Сводная ведомость электрических нагрузок за 19 декабря 2018 г.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Суточн. | Рср. | Pmaxу | Pmax | Кзап.у | Кзап.в
ПС- 5 СЭС "Колэнерго " | кВтч | 4275.6 | 4227.6 | 4141.2 | 4048.8 | 4123.2 | 4118.4 | 4108.8 | 4461.6 | 4612.8 | 4653.6 | 4723.2 | 4690.8 | 4908 | 4819.2 | 4758 | 4654.8 | 4825.2 | 4711.2 | 4586.4 | 4434 | 4426.8 | 4416 | 4569.6 | 4497.6 | 107792.4 | 4491.35 | 4908 | 4908 | 0.66814 | 0.66814
| кВАрч | 883.2 | 904.8 | 894 | 897.6 | 915.6 | 871.2 | 817.2 | 942 | 949.2 | 945.6 | 981.6 | 1029.6 | 1064.4 | 1115.6 | 1046.4 | 991.2 | 1094.4 | 1083.6 | 1024.8 | 920.4 | 948 | 946.8 | 1005.6 | 1005.6 | 23278.4 | 969.9333
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 2112.42 | 2119.64 | 2056.47 | 1971.52 | 2035.46 | 2031.88 | 1891.29 | 1775.75 | 1637.52 | 1556.9 | 1561.66 | 1517.57 | 1546.17 | 1494.96 | 1494.55 | 1508.33 | 1687.06 | 1774.8 | 1832.72 | 1812.64 | 1857.98 | 1949.65 | 2138.63 | 2203.58 | 43569.15 | 1815.3812 |  | 2203.58
Нагрузка субабонентов | кВтч | 2163.18 | 2107.96 | 2084.73 | 2077.28 | 2087.74 | 2087.52 | 2217.51 | 2685.85 | 2975.28 | 3096.7 | 3161.54 | 3173.23 | 3361.83 | 3324.24 | 3263.45 | 3146.47 | 3138.14 | 2936.4 | 2753.68 | 2621.36 | 2568.82 | 2466.35 | 2430.97 | 2294.02 | 64223.85 | 2675.9938 |  | 3361.83
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 4275.6 | 4227.6 | 4141.2 | 4048.8 | 4123.2 | 4118.4 | 4108.8 | 4461.6 | 4612.8 | 4653.6 | 4723.2 | 4690.8 | 4908 | 4819.2 | 4758 | 4654.8 | 4825.2 | 4711.2 | 4586.4 | 4434 | 4426.8 | 4416 | 4569.6 | 4497.6 | 107792.4 | 4491.35
Напряжение на шинах | кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
ПС-57 СЭС "Колэнерго" | кВтч | 3507.36 | 3457.68 | 3449.52 | 3474.48 | 3448.32 | 3289.44 | 2939.04 | 3808.56 | 4253.04 | 4308.24 | 4460.4 | 4409.04 | 4181.04 | 4170.72 | 4249.92 | 4186.08 | 3779.04 | 3615.6 | 3459.36 | 3366.24 | 3219.36 | 3390.96 | 3614.64 | 3501.12 | 89539.2 | 3730.6 | 4460.4 | 4460.4 | 0.84776 | 0.84776
| кВАрч | 629.52 | 630.96 | 634.08 | 650.64 | 643.68 | 562.56 | 399.12 | 614.4 | 731.04 | 742.8 | 831.36 | 746.88 | 625.68 | 584.4 | 606.96 | 594 | 512.64 | 491.76 | 479.52 | 444.48 | 409.68 | 537.6 | 664.32 | 624.72 | 14392.8 | 599.7
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 1807.75 | 1782.58 | 1785.61 | 1827.26 | 1842.04 | 1691.43 | 1265.46 | 1402.92 | 1492.54 | 1425.65 | 1351.85 | 1492.02 | 1354.49 | 1271.9 | 1382.64 | 1263.73 | 1312.89 | 1390 | 1327.07 | 1242.31 | 1191.89 | 1377.84 | 1587.54 | 1640.88 | 35510.49 | 1479.6038 |  | 1842.04
Нагрузка субабонентов | кВтч | 1699.61 | 1675.1 | 1663.91 | 1647.22 | 1606.28 | 1598.01 | 1673.58 | 2405.64 | 2760.5 | 2882.59 | 3108.55 | 2917.02 | 2826.55 | 2898.82 | 2867.28 | 2922.35 | 2466.15 | 2225.6 | 2132.29 | 2123.93 | 2027.47 | 2013.12 | 2027.1 | 1860.24 | 54028.91 | 2251.2046 |  | 3108.55
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 3507.36 | 3457.68 | 3449.52 | 3474.48 | 3448.32 | 3289.44 | 2939.04 | 3808.56 | 4253.04 | 4308.24 | 4460.4 | 4409.04 | 4181.04 | 4170.72 | 4249.92 | 4186.08 | 3779.04 | 3615.6 | 3459.36 | 3366.24 | 3219.36 | 3390.96 | 3614.64 | 3501.12 | 89539.2 | 3730.8
Напряжение на шинах | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1
ПС-301 СЭС "Колэнерго" | кВтч | 183.6 | 163.68 | 160.8 | 165.6 | 158.64 | 160.8 | 158.4 | 169.92 | 189.36 | 190.32 | 194.16 | 174.72 | 160.8 | 167.52 | 188.4 | 212.64 | 228.48 | 238.56 | 204.48 | 211.92 | 206.4 | 199.2 | 191.28 | 208.08 | 4487.76 | 186.99 | 238.56 | 238.56 | 0.155 | 0.155
| кВАрч | 104.4 | 104.4 | 104.88 | 110.64 | 107.28 | 105.36 | 99.12 | 102.72 | 95.52 | 102.24 | 103.92 | 78.24 | 73.44 | 84.72 | 111.6 | 116.64 | 115.2 | 126.24 | 115.68 | 123.12 | 120.72 | 115.2 | 114.72 | 122.4 | 2558.4 | 106.6
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 66.69 | 66.41 | 66.87 | 67.74 | 66.16 | 66.28 | 65.13 | 66.61 | 65.03 | 62.85 | 68.64 | 66.55 | 56.24 | 55.03 | 63.07 | 69.98 | 71.04 | 91.21 | 63.13 | 62.95 | 62.59 | 63.06 | 63.52 | 64.28 | 1581.06 | 65.8775 |  | 91.21
Нагрузка субабонентов | кВтч | 116.91 | 97.27 | 93.93 | 97.86 | 92.48 | 94.52 | 93.27 | 103.31 | 124.33 | 127.47 | 125.52 | 108.17 | 104.56 | 112.49 | 125.33 | 142.66 | 157.44 | 147.35 | 141.35 | 148.97 | 143.81 | 136.14 | 127.76 | 143.8 | 2906.7 | 121.1125 |  | 157.44
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 183.6 | 163.68 | 160.8 | 165.6 | 158.64 | 160.8 | 158.4 | 169.92 | 189.36 | 190.32 | 194.16 | 174.72 | 160.8 | 167.52 | 188.4 | 212.64 | 228.48 | 238.56 | 204.48 | 211.92 | 206.4 | 199.2 | 191.28 | 208.08 | 4487.76 | 186.99
Напряжение на шинах | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Всего | кВтч | 7966.56 | 7848.96 | 7751.52 | 7688.88 | 7730.16 | 7568.64 | 7206.24 | 8440.08 | 9055.2 | 9152.16 | 9377.76 | 9274.56 | 9249.84 | 9157.44 | 9196.32 | 9053.52 | 8832.72 | 8565.36 | 8250.24 | 8012.16 | 7852.56 | 8006.16 | 8375.52 | 8206.8 | 201819.36 | 8408.94 | 9606.96 | 9606.96 | 0.63911 | 0.63911 | 3813.84
| кВАрч | 1617.12 | 1640.16 | 1632.96 | 1658.88 | 1666.56 | 1539.12 | 1315.44 | 1659.12 | 1775.76 | 1790.64 | 1916.88 | 1854.72 | 1763.52 | 1784.72 | 1764.96 | 1701.84 | 1722.24 | 1701.6 | 1620 | 1488 | 1478.4 | 1599.6 | 1784.64 | 1752.72 | 40229.6 | 1676.2333 |  |  |  |  | 1587.36
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 3986.86 | 3968.63 | 3908.95 | 3866.52 | 3943.66 | 3788.59 | 3221.88 | 3245.28 | 3195.09 | 3045.4 | 2982.15 | 3076.14 | 2956.9 | 2821.89 | 2940.26 | 2842.04 | 3070.99 | 3256.01 | 3222.92 | 3117.9 | 3112.46 | 3390.55 | 3789.69 | 3908.74 | 80659.9 | 3360.6292 |  | 3986.86 |  |  | 1374.48
Нагрузка субабонентов | кВтч | 3979.7 | 3880.33 | 3842.57 | 3822.36 | 3786.5 | 3780.05 | 3984.36 | 5194.8 | 5860.11 | 6106.76 | 6395.61 | 6198.42 | 6292.94 | 6335.55 | 6256.06 | 6211.48 | 5761.73 | 5309.35 | 5027.32 | 4894.26 | 4740.1 | 4615.61 | 4585.83 | 4298.06 | 121159.46 | 5048.3108 |  | 6395.61 |  |  | 1872.93
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 7966.56 | 7848.96 | 7751.52 | 7688.88 | 7730.16 | 7568.64 | 7206.24 | 8440.08 | 9055.2 | 9152.16 | 9377.76 | 9274.56 | 9249.84 | 9157.44 | 9196.32 | 9053.52 | 8832.72 | 8565.36 | 8250.24 | 8012.16 | 7852.56 | 8006.16 | 8375.52 | 8206.8 | 201820.36 | 8409.1817 |  |  |  |  | 3813.84
Главный инженер О. В. Заец
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С.Н.Лычагов
А. В. Рыжкова 28-61-61

## Факт.нагрузки18г.
АО " МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ"
Сводная таблица нагрузок по потребителям, включенным в графики временного отключения за 19 декабря 2018 г.
Наименование организации | Задание по графику временного ограничения 2018-2019г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Суточн
ПС-5 ПО СЭС ф-ла ПАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (в работе фидера 15, 22, 28) очередь 7
ОАО "Мурманский Рыбокомбинат" | 113 | 52.2 | 51.48 | 51.48 | 54 | 52.2 | 51.48 | 52.56 | 51.12 | 61.2 | 64.44 | 64.44 | 64.8 | 61.92 | 59.04 | 63 | 59.04 | 55.44 | 49.32 | 50.4 | 47.88 | 48.6 | 50.04 | 48.96 | 48.96 | 1314 | ФТП-1 пр.4 яч. 6 или яч.38 там где расход
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | 81 | 30.82 | 30.61 | 28.89 | 28.75 | 27.77 | 31.15 | 51.56 | 142.01 | 207.46 | 202.28 | 212.31 | 185.3 | 209.62 | 197.31 | 193.39 | 185.81 | 188.5 | 161.43 | 128.53 | 111.82 | 124.19 | 117.87 | 98.66 | 35.03 | 2931.07 | ФТП-1
ООО " СРП Электросудоремонт" | 70 | 41.98 | 40.64 | 41.63 | 41.34 | 40.8 | 44.12 | 52.28 | 53.75 | 59.78 | 65.09 | 66.64 | 65.93 | 62.68 | 65.35 | 72.88 | 68.74 | 72.83 | 57.95 | 52.4 | 50.12 | 43.64 | 42.6 | 43.15 | 42.69 | 1289.01
ООО "Мурманский Судоремонтный завод" | 70 | 69.02 | 68.89 | 66.28 | 68.02 | 67.07 | 71.28 | 71.16 | 80.4 | 121.2 | 124.62 | 116.67 | 118.03 | 100.16 | 111 | 109.37 | 107.82 | 95.01 | 72.87 | 69.76 | 69.59 | 68.57 | 66.6 | 68.45 | 63.3 | 2045.14
ООО "Кольская рыбоперерабат.комп." | 80 | 143.52 | 147.3 | 139.68 | 145.26 | 152.76 | 154.08 | 143.28 | 141.6 | 149.82 | 138.9 | 135.54 | 134.94 | 144.42 | 162.12 | 145.2 | 122.88 | 154.08 | 144.54 | 146.52 | 168.06 | 148.92 | 140.4 | 145.98 | 140.76 | 3490.56
ООО "ПКФ Севтехкомп" | 70 | 57.7 | 62.46 | 57.56 | 63.1 | 57.58 | 64.26 | 66.02 | 72.54 | 85.84 | 91.86 | 90.7 | 94.26 | 86.74 | 89.94 | 85.3 | 80.18 | 82.64 | 65.62 | 66.48 | 70.06 | 60.42 | 57.36 | 61.14 | 61.14 | 1730.9
ООО "Наяда" | 90 | 101.68 | 88.6 | 85.2 | 92.06 | 86.56 | 81.42 | 77.14 | 81.88 | 69.84 | 80.98 | 81.14 | 92.34 | 108.18 | 86.3 | 85.66 | 83.84 | 100.92 | 116.7 | 115.62 | 112.94 | 99.04 | 99.12 | 91.82 | 96.88 | 2215.86
ООО "Судоремонт" | 30 | 48.96 | 23.46 | 13.5 | 14.16 | 12 | 13.08 | 18.57 | 16.5 | 22.38 | 23.85 | 24.99 | 25.32 | 17.34 | 40.8 | 57.84 | 57.9 | 56.67 | 58.59 | 57.66 | 54.27 | 52.2 | 52.47 | 54.99 | 50.76 | 868.26
ООО "Мурманские рыбопродукты" | 90 | 159.48 | 158.76 | 160.2 | 160.2 | 159.12 | 160.56 | 212.4 | 447.48 | 417.96 | 415.08 | 428.4 | 414.72 | 416.16 | 455.04 | 446.4 | 474.12 | 413.28 | 331.56 | 258.84 | 148.32 | 139.32 | 138.96 | 140.04 | 135.72 | 6792.12
ООО "Рыбопромышл. предприятие С-З" | 20 | 8.06 | 7.96 | 8.16 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 7.94 | 7.6 | 7.18 | 8.04 | 11.62 | 8.2 | 8.1 | 7.5 | 7.26 | 7.32 | 7.8 | 8.16 | 8 | 7.6 | 7.76 | 7.76 | 7.78 | 7.82 | 191.8
ООО "Фишпродактс" | 15 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 7.72
ООО "Виадук" | 70 | 77.36 | 76.56 | 78.4 | 79.84 | 78.56 | 76.72 | 76.84 | 77.32 | 77.52 | 94 | 105.4 | 101.68 | 98.72 | 100.96 | 100.4 | 98.8 | 98.8 | 95.56 | 94.76 | 93.36 | 96.84 | 88.8 | 78.12 | 85.36 | 2130.68
ООО "Боско" | 100 | 117.68 | 126.56 | 120.26 | 113.1 | 117.02 | 114.1 | 111.72 | 128.5 | 185.36 | 206.68 | 207.44 | 182.62 | 270.72 | 196.42 | 157.94 | 165.8 | 124.64 | 136.8 | 110.96 | 111.28 | 113.48 | 106.6 | 106.02 | 104.58 | 3436.28
ООО "СЗРК Мурманск" | 100 | 133.02 | 131.4 | 130.5 | 128.28 | 129.9 | 130.5 | 132.12 | 147.66 | 173.76 | 191.94 | 206.7 | 210.96 | 203.16 | 192.96 | 186.54 | 189.18 | 184.5 | 173.7 | 159.06 | 161.34 | 159.48 | 156.42 | 153.9 | 147.12 | 3914.1
Черкасов | 10 | 30.21 | 30.42 | 30.5 | 30.41 | 30.11 | 30.54 | 30.59 | 31.07 | 34.49 | 36.14 | 36.3 | 37.98 | 36.14 | 35.99 | 35.82 | 36.41 | 37.22 | 38.72 | 36.95 | 37.22 | 32.87 | 31.82 | 31.73 | 31.1 | 810.75
ООО СРК "Мурман" | 20 | 22.86 | 23.1 | 23.34 | 23.22 | 23.04 | 22.98 | 24.84 | 28.86 | 33.6 | 34.8 | 36.84 | 40.38 | 39.12 | 36.12 | 34.38 | 31.74 | 29.1 | 29.28 | 25.86 | 25.98 | 25.8 | 24.84 | 24.06 | 24.06 | 688.2
Прочие (ИТС, РП-14) | 50 | 214.07 | 211.61 | 216.5 | 215.47 | 215.96 | 212.87 | 215.36 | 238.29 | 263.51 | 314.99 | 340.07 | 326.74 | 333.61 | 331.78 | 328.28 | 315.06 | 307.79 | 310.28 | 271.57 | 262.75 | 259.45 | 238.18 | 224.83 | 229.5 | 6398.52
Рыбный порт | 220 | 364.49 | 372.18 | 375.86 | 381.48 | 369.35 | 368.8 | 366.9 | 416.29 | 469.45 | 466.72 | 498 | 485.56 | 428.93 | 367.1 | 422.87 | 421.04 | 403.05 | 404.58 | 408.73 | 407.66 | 399.99 | 393.73 | 373.3 | 360.76 | 9726.82
ИТОГО по ПС-5 | 1299 | 1673.47 | 1652.31 | 1628.3 | 1647.07 | 1628.22 | 1636.32 | 1711.6 | 2163.23 | 2440.63 | 2560.73 | 2663.52 | 2590.04 | 2626.04 | 2536.05 | 2532.85 | 2505.96 | 2412.59 | 2255.98 | 2062.42 | 1940.57 | 1880.89 | 1813.89 | 1753.25 | 1665.86 | 49981.79
ПС-57 ПО СЭС ф-ла ПАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (в работе фидера 10,16,15), очередь7
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | 100 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 433.92 | 364.8 | 367.68 | 380.64 | 379.68 | 379.68 | 384 | 382.08 | 351.84 | 38.4 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 6.24 | 6.72 | 6.24 | 4.8 | 3536.16
ИП Тумарева М.В. | 100 | 537.36 | 543.12 | 519.84 | 518.28 | 496.56 | 495.96 | 505.44 | 521.04 | 562.56 | 583.08 | 604.8 | 579.84 | 580.32 | 554.04 | 570 | 632.64 | 602.64 | 595.2 | 590.88 | 597 | 553.44 | 564.6 | 576 | 557.16 | 13441.8
ОАО "Мурманск.фабрика орудий лова" | 80 | 144 | 132 | 150 | 138 | 156 | 120 | 150 | 132 | 150 | 180 | 198 | 180 | 162 | 180 | 132 | 258 | 186 | 162 | 138 | 156 | 150 | 156 | 156 | 144 | 3810
ООО АМК | 60 | 159.21 | 169.41 | 167.73 | 168.54 | 157.65 | 160.29 | 154.77 | 157.53 | 194.97 | 233.97 | 248.52 | 245.37 | 233.97 | 239.73 | 242.28 | 239.73 | 241.29 | 220.77 | 209.13 | 194.52 | 193.29 | 183.42 | 177.36 | 169.14 | 4762.59
ООО "Кольский берег" | 100 | 413.76 | 366.24 | 359.52 | 355.92 | 335.28 | 340.8 | 352.08 | 555.6 | 751.92 | 779.52 | 757.68 | 756 | 737.28 | 711.84 | 704.16 | 710.16 | 681.36 | 666.96 | 641.76 | 606.96 | 565.68 | 555.12 | 553.92 | 527.28 | 13786.8
ЗАО " МСК " | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 200 | 260 | 240 | 340 | 260 | 200 | 260 | 280 | 220 | 260 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | 5500
ООО "Первая стивидорная компания" | 30 | 24 | 36 | 48 | 48 | 36 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 24 | 24 | 48 | 48 | 36 | 36 | 24 | 24 | 48 | 36 | 24 | 48 | 48 | 936
ООО "Альбатрос" | 25 | 19.2 | 24.8 | 18.8 | 15.8 | 9.8 | 28.8 | 42 | 58 | 58 | 54 | 60 | 60 | 44 | 66 | 50 | 56 | 48 | 42 | 32 | 36 | 32 | 32 | 26.2 | 22.6 | 936
ООО "Скумур" | 6 | 40.56 | 40.8 | 40.56 | 40.8 | 40.56 | 40.8 | 40.32 | 40.32 | 40.32 | 40.08 | 40.32 | 40.32 | 40.56 | 40.56 | 40.32 | 40.56 | 40.56 | 40.56 | 40.8 | 40.56 | 40.56 | 40.8 | 40.32 | 39.36 | 971.28
Рыбный порт | 100 | 398.46 | 395.96 | 395.16 | 393.73 | 382.1 | 377.88 | 376.98 | 392.26 | 411.06 | 400.21 | 398.03 | 413.03 | 402.89 | 399.62 | 394.72 | 389.81 | 389.57 | 374.21 | 371.19 | 367.84 | 363.78 | 360.72 | 354.57 | 354.81 | 9258.59
ИТОГО по ПС-57 | 701 | 1941.35 | 1913.13 | 1904.41 | 1883.87 | 1838.75 | 1825.33 | 1894.39 | 2538.67 | 2841.63 | 2926.54 | 3075.99 | 2938.24 | 2804.7 | 2883.79 | 2843.56 | 2934.74 | 2523.82 | 2350.98 | 2273.04 | 2272.16 | 2160.99 | 2143.38 | 2158.61 | 2067.15 | 56939.22
Главный инженер О. В. Заец
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С.Н.Лычагов
А. В. Рыжкова 28-61-61