## 2013г
Информация, раскрываемая в соответствии пунктом 11 подпункт «б» «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.04.2004г. № 24 ( с изменениями постановление от 31.08.2013г. № 758)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям напряжением ниже 35 кВ ОАО "Мурманский морской рыбный порт" по состоянию на 01.01.2014г.
Номер трансформаторной подстанции | Напряжение | Кол-во и мощность установленных трансформаторов | Мощность установленных трансформаторов | Максимально допустимая нагрузка ТП | Максимальная разрешенная мощность по существующим потребителям, объектам ОАО ММРП и заключенныи договорам на ТП | Объем свободной мощности трансформаторов
| кВ | шт х кВА | кВт | кВт | кВт | кВт
Северный район порта
кВА
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ОАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям ОАО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-5. Разрешенная к использованию мощность по северному району ОАО ММРП- 9500кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ФТП-1 | 6/0,4 | 3х630+2х560 | 2560 | 1660.05 | 1600 | 60
630
ТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 562 | 0
ТП-3 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 420 | 142
ТП-4 | 6/0,4 | 3х630 | 1600 | 1124.55 | 850 | 274.55
ТП-5 | 6/0,4 | 400+2х560 | 1290 | 499.8 | 500 | 0
ТП-6 | 6/0,4 | 2х1000+2х560 | 2650 | 1392.3 | 1392 | 0
ТП-7 | 6/0,4 | 630+560 | 1010 | 499.8 | 500 | 0
ТП-8 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 150 | 190
ФТП-2 | 6/0,4 | 3х560 | 1680 | 1120 | 400 | 720
ТП-9 | 6/0,4 | 320+560+800+630 | 2050 | 1213.8 | 1350 | 0
ТП-10 | 6/0,4 | 320 | 270 | 270 | 0 | 270
ТП-11 | 6/0,4 | 2х560 | 950 | 499.8 | 540 | 0
ТП-12 | 6/0,4 | 320+315 | 540 | 281.1375 | 220 | 61.1375
ТП-14 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 200 | 157
ТП-15 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 860 | 0
ТП-16 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 500 | 0
ТП-17 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 884 | 0
КТПН-1 | 6/0,4 | 560+630 | 1010 | 499.8 | 300 | 200
ТП-174 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 600 | 0
Южный район порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ОАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям ОАО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-57. Разрешенная к использованию мощность по северному району ОАО ММРП- 9500кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 3х1000 | 2550 | 1785 | 1500 | 285
ТП-4 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-5 | 6/0,4 | 2х1000 | 1700 | 892.5 | 1500 | 0
ТП-9 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 300 | 57
КТПН-4 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 300 | 262
ТП-12 | 6/0,4 | 1х1000 | 850 | 850 | 850 | 0
ТП-13 А | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-13 Б | 6/0,4 | 1600 | 1360 | 1360 | 620 | 740
КТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 1070 | 0
КТПН-2 | 6/0,4 | 315 | 270 | 270 | 270 | 0
КТПН-3 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 340 | 0
Угольная база порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ОАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям ОАО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-301. Разрешенная к использованию мощность по северному району ОАО ММРП- 1100кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 2х560 | 970 | 499.8 | 500 | 0
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С.А.Шаповалов

## 1кв.2014
Информация, раскрываемая в соответствии пунктом 11 подпункт «б» «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.04.2004г. № 24 ( с изменениями постановление от 31.08.2013г. № 758)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям напряжением ниже 35 кВ ОАО "Мурманский морской рыбный порт" по состоянию на 01.04.2014г.
Номер трансформаторной подстанции | Напряжение | Кол-во и мощность установленных трансформаторов | Мощность установленных трансформаторов | Максимально допустимая нагрузка ТП | Максимальная разрешенная мощность по существующим потребителям, объектам ОАО ММРП и заключенныи договорам на ТП | Объем свободной мощности трансформаторов
| кВ | шт х кВА | кВт | кВт | кВт | кВт
Северный район порта
кВА
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ОАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям ОАО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-5. Разрешенная к использованию мощность по северному району ОАО ММРП- 9500кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ФТП-1 | 6/0,4 | 3х630+2х560 | 2560 | 1660.05 | 1600 | 60
630
ТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 562 | 0
ТП-3 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 420 | 142
ТП-4 | 6/0,4 | 3х630 | 1600 | 1124.55 | 850 | 274.55
ТП-5 | 6/0,4 | 400+2х560 | 1290 | 499.8 | 500 | 0
ТП-6 | 6/0,4 | 2х1000+2х560 | 2650 | 1392.3 | 1392 | 0
ТП-7 | 6/0,4 | 630+560 | 1010 | 499.8 | 500 | 0
ТП-8 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 150 | 190
ФТП-2 | 6/0,4 | 3х560 | 1680 | 1120 | 600 | 520
ТП-9 | 6/0,4 | 320+560+800+630 | 2050 | 1213.8 | 1350 | 0
ТП-10 | 6/0,4 | 320 | 270 | 270 | 0 | 270
ТП-11 | 6/0,4 | 2х560 | 950 | 499.8 | 540 | 0
ТП-12 | 6/0,4 | 320+315 | 540 | 281.1375 | 220 | 61.1375
ТП-14 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 200 | 157
ТП-15 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 860 | 0
ТП-16 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 500 | 0
ТП-17 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 884 | 0
КТПН-1 | 6/0,4 | 560+630 | 1010 | 499.8 | 300 | 200
ТП-174 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 600 | 0
Южный район порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ОАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям ОАО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-57. Разрешенная к использованию мощность по северному району ОАО ММРП- 9500кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 3х1000 | 2550 | 1785 | 1500 | 285
ТП-4 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-5 | 6/0,4 | 2х1000 | 1700 | 892.5 | 1500 | 0
ТП-9 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 300 | 57
КТПН-4 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 300 | 262
ТП-12 | 6/0,4 | 1х1000 | 850 | 850 | 850 | 0
ТП-13 А | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-13 Б | 6/0,4 | 1600 | 1360 | 1360 | 620 | 740
КТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 1070 | 0
КТПН-2 | 6/0,4 | 315 | 270 | 270 | 270 | 0
КТПН-3 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 340 | 0
Угольная база порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ОАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям ОАО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-301. Разрешенная к использованию мощность по северному району ОАО ММРП- 1100кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 2х560 | 970 | 499.8 | 500 | 0
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С.А.Шаповалов

## 2кв.2014г.
Информация, раскрываемая в соответствии пунктом 11 подпункт «б» «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.04.2004г. № 24 ( с изменениями постановление от 31.08.2013г. № 758)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям напряжением ниже 35 кВ ОАО "Мурманский морской рыбный порт" по состоянию на 01.07.2014г.
Номер трансформаторной подстанции | Напряжение | Кол-во и мощность установленных трансформаторов | Мощность установленных трансформаторов | Максимально допустимая нагрузка ТП | Максимальная разрешенная мощность по существующим потребителям, объектам ОАО ММРП и заключенныи договорам на ТП | Объем свободной мощности трансформаторов
| кВ | шт х кВА | кВт | кВт | кВт | кВт
Северный район порта
кВА
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ОАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям ОАО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-5. Разрешенная к использованию мощность по северному району ОАО ММРП- 9500кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ФТП-1 | 6/0,4 | 3х630+2х560 | 2560 | 1660.05 | 1600 | 60
630
ТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 562 | 0
ТП-3 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 420 | 142
ТП-4 | 6/0,4 | 3х630 | 1600 | 1124.55 | 850 | 274.55
ТП-5 | 6/0,4 | 400+2х560 | 1290 | 499.8 | 500 | 0
ТП-6 | 6/0,4 | 2х1000+2х560 | 2650 | 1392.3 | 1392 | 0
ТП-7 | 6/0,4 | 630+560 | 1010 | 499.8 | 500 | 0
ТП-8 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 150 | 190
ФТП-2 | 6/0,4 | 3х560 | 1680 | 1120 | 600 | 520
ТП-9 | 6/0,4 | 320+560+800+630 | 2050 | 1213.8 | 1350 | 0
ТП-10 | 6/0,4 | 320 | 270 | 270 | 0 | 270
ТП-11 | 6/0,4 | 2х560 | 950 | 499.8 | 540 | 0
ТП-12 | 6/0,4 | 320+315 | 540 | 281.1375 | 220 | 61.1375
ТП-14 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 200 | 157
ТП-15 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 860 | 0
ТП-16 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 500 | 0
ТП-17 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 884 | 0
КТПН-1 | 6/0,4 | 560+630 | 1010 | 499.8 | 300 | 200
ТП-174 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 600 | 0
Южный район порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ОАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям ОАО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-57. Разрешенная к использованию мощность по северному району ОАО ММРП- 9500кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 3х1000 | 2550 | 1785 | 1500 | 285
ТП-4 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-5 | 6/0,4 | 2х1000 | 1700 | 892.5 | 1500 | 0
ТП-9 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 300 | 57
КТПН-4 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 300 | 262
ТП-12 | 6/0,4 | 1х1000 | 850 | 850 | 850 | 0
ТП-13 А | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-13 Б | 6/0,4 | 1600 | 1360 | 1360 | 620 | 740
КТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 1070 | 0
КТПН-2 | 6/0,4 | 315 | 270 | 270 | 270 | 0
КТПН-3 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 340 | 0
Угольная база порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ОАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям ОАО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-301. Разрешенная к использованию мощность по северному району ОАО ММРП- 1100кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 2х560 | 970 | 499.8 | 500 | 0
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С.А.Шаповалов

## 3кв.2014г.
Информация, раскрываемая в соответствии пунктом 11 подпункт «б» «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.04.2004г. № 24 ( с изменениями постановление от 31.08.2013г. № 758)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям напряжением ниже 35 кВ ОАО "Мурманский морской рыбный порт" по состоянию на 01.10.2014г.
Номер трансформаторной подстанции | Напряжение | Кол-во и мощность установленных трансформаторов | Мощность установленных трансформаторов | Максимально допустимая нагрузка ТП | Максимальная разрешенная мощность по существующим потребителям, объектам ОАО ММРП и заключенныи договорам на ТП | Объем свободной мощности трансформаторов
| кВ | шт х кВА | кВт | кВт | кВт | кВт
Северный район порта
кВА
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ОАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям ОАО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-5. Разрешенная к использованию мощность по северному району ОАО ММРП- 9500кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ФТП-1 | 6/0,4 | 3х630+2х560 | 2560 | 1660.05 | 1600 | 60
630
ТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 562 | 0
ТП-3 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 420 | 142
ТП-4 | 6/0,4 | 3х630 | 1600 | 1124.55 | 950 | 174.55
ТП-5 | 6/0,4 | 400+2х560 | 1290 | 499.8 | 500 | 0
ТП-6 | 6/0,4 | 2х1000+2х560 | 2650 | 1392.3 | 1392 | 0
ТП-7 | 6/0,4 | 630+560 | 1010 | 499.8 | 500 | 0
ТП-8 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 150 | 190
ФТП-2 | 6/0,4 | 3х560 | 1680 | 1120 | 800 | 320
ТП-9 | 6/0,4 | 320+560+800+630 | 2050 | 1213.8 | 1150 | 63.8
ТП-10 | 6/0,4 | 320 | 270 | 270 | 0 | 270
ТП-11 | 6/0,4 | 2х560 | 950 | 499.8 | 540 | 0
ТП-12 | 6/0,4 | 320+315 | 540 | 281.1375 | 220 | 61.1375
ТП-14 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 200 | 157
ТП-15 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 860 | 0
ТП-16 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 500 | 0
ТП-17 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 884 | 0
КТПН-1 | 6/0,4 | 560+630 | 1010 | 499.8 | 300 | 200
ТП-174 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 600 | 0
Южный район порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ОАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям ОАО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-57. Разрешенная к использованию мощность по северному району ОАО ММРП- 9500кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 3х1000 | 2550 | 1785 | 1500 | 285
ТП-4 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-5 | 6/0,4 | 2х1000 | 1700 | 892.5 | 1500 | 0
ТП-9 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 300 | 57
КТПН-4 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 300 | 262
ТП-12 | 6/0,4 | 1х1000 | 850 | 850 | 850 | 0
ТП-13 А | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-13 Б | 6/0,4 | 1600 | 1360 | 1360 | 620 | 740
КТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 1070 | 0
КТПН-2 | 6/0,4 | 315 | 270 | 270 | 270 | 0
КТПН-3 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 340 | 0
Угольная база порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ОАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям ОАО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-301. Разрешенная к использованию мощность по северному району ОАО ММРП- 1100кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 2х560 | 970 | 499.8 | 500 | 0
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С.А.Шаповалов

## 4кв.2014г.
Информация, раскрываемая в соответствии пунктом 11 подпункт «б» «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.04.2004г. № 24 ( с изменениями постановление от 31.08.2013г. № 758)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям напряжением ниже 35 кВ ОАО "Мурманский морской рыбный порт" по состоянию на 01.01.2015г.
Номер трансформаторной подстанции | Напряжение | Кол-во и мощность установленных трансформаторов | Мощность установленных трансформаторов | Максимально допустимая нагрузка ТП | Максимальная разрешенная мощность по существующим потребителям, объектам ОАО ММРП и заключенныи договорам на ТП | Объем свободной мощности трансформаторов
| кВ | шт х кВА | кВт | кВт | кВт | кВт
Северный район порта
кВА
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ОАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям ОАО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-5. Разрешенная к использованию мощность по северному району ОАО ММРП- 9500кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ФТП-1 | 6/0,4 | 3х630+2х560 | 2560 | 1660.05 | 1660 | 0
630
ТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 762 | 0
ТП-3 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 420 | 142
ТП-4 | 6/0,4 | 3х630 | 1600 | 1124.55 | 950 | 174.55
ТП-5 | 6/0,4 | 400+2х560 | 1290 | 499.8 | 500 | 0
ТП-6 | 6/0,4 | 2х1000+2х560 | 2650 | 1392.3 | 1392 | 0
ТП-7 | 6/0,4 | 630+560 | 1010 | 499.8 | 500 | 0
ТП-8 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 150 | 190
ФТП-2 | 6/0,4 | 3х560 | 1680 | 1120 | 1260 | -140
ТП-9 | 6/0,4 | 320+560+800+630 | 2050 | 1213.8 | 1150 | 63.8
ТП-10 | 6/0,4 | 320 | 270 | 270 | 0 | 270
ТП-11 | 6/0,4 | 2х560 | 950 | 499.8 | 540 | 0
ТП-12 | 6/0,4 | 320+315 | 540 | 281.1375 | 220 | 61.1375
ТП-14 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 200 | 157
ТП-15 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 860 | 0
ТП-16 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 500 | 0
ТП-17 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 884 | 0
КТПН-1 | 6/0,4 | 560+630 | 1010 | 499.8 | 300 | 200
ТП-174 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 600 | 0
Южный район порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ОАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям ОАО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-57. Разрешенная к использованию мощность по северному району ОАО ММРП- 9500кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 3х1000 | 2550 | 1785 | 1500 | 285
ТП-4 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-5 | 6/0,4 | 2х1000 | 1700 | 892.5 | 1500 | 0
ТП-9 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 300 | 57
КТПН-4 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 300 | 262
ТП-12 | 6/0,4 | 1х1000 | 850 | 850 | 850 | 0
ТП-13 А | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-13 Б | 6/0,4 | 1600 | 1360 | 1360 | 620 | 740
КТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 1070 | 0
КТПН-2 | 6/0,4 | 315 | 270 | 270 | 270 | 0
КТПН-3 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 340 | 0
Угольная база порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ОАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям ОАО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-301. Разрешенная к использованию мощность по северному району ОАО ММРП- 1100кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 2х560 | 970 | 499.8 | 500 | 0
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С.А.Шаповалов

## 1 кв.2015
Информация, раскрываемая в соответствии пунктом 11 подпункт «б» «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.04.2004г. № 24 ( с изменениями постановление от 31.08.2013г. № 758)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям напряжением ниже 35 кВ ОАО "Мурманский морской рыбный порт" по состоянию на 01.04.2015г.
Номер трансформаторной подстанции | Напряжение | Кол-во и мощность установленных трансформаторов | Мощность установленных трансформаторов | Максимально допустимая нагрузка ТП | Максимальная разрешенная мощность по существующим потребителям, объектам ОАО ММРП и заключенныи договорам на ТП | Объем свободной мощности трансформаторов
| кВ | шт х кВА | кВт | кВт | кВт | кВт
Северный район порта
кВА
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ОАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям ОАО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-5. Разрешенная к использованию мощность по северному району ОАО ММРП- 9500кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ФТП-1 | 6/0,4 | 3х630+2х560 | 2560 | 1660.05 | 1600 | 60
630
ТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 562 | 0
ТП-3 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 420 | 142
ТП-4 | 6/0,4 | 3х630 | 1600 | 1124.55 | 850 | 274.55
ТП-5 | 6/0,4 | 400+2х560 | 1290 | 499.8 | 500 | 0
ТП-6 | 6/0,4 | 2х1000+2х560 | 2650 | 1392.3 | 1392 | 0
ТП-7 | 6/0,4 | 630+560 | 1010 | 499.8 | 500 | 0
ТП-8 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 150 | 190
ФТП-2 | 6/0,4 | 3х560 | 1680 | 1120 | 600 | 520
ТП-9 | 6/0,4 | 320+560+800+630 | 2050 | 1213.8 | 1350 | 0
ТП-10 | 6/0,4 | 320 | 270 | 270 | 0 | 270
ТП-11 | 6/0,4 | 2х560 | 950 | 499.8 | 540 | 0
ТП-12 | 6/0,4 | 320+315 | 540 | 281.1375 | 220 | 61.1375
ТП-14 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 200 | 157
ТП-15 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 860 | 0
ТП-16 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 500 | 0
ТП-17 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 884 | 0
КТПН-1 | 6/0,4 | 560+630 | 1010 | 499.8 | 300 | 200
ТП-174 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 600 | 0
Южный район порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ОАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям ОАО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-57. Разрешенная к использованию мощность по северному району ОАО ММРП- 9500кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 3х1000 | 2550 | 1785 | 1500 | 285
ТП-4 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-5 | 6/0,4 | 2х1000 | 1700 | 892.5 | 1500 | 0
ТП-9 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 300 | 57
КТПН-4 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 300 | 262
ТП-12 | 6/0,4 | 1х1000 | 850 | 850 | 850 | 0
ТП-13 А | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-13 Б | 6/0,4 | 1600 | 1360 | 1360 | 620 | 740
КТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 1070 | 0
КТПН-2 | 6/0,4 | 315 | 270 | 270 | 270 | 0
КТПН-3 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 340 | 0
Угольная база порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ОАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям ОАО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-301. Разрешенная к использованию мощность по северному району ОАО ММРП- 1100кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 2х560 | 970 | 499.8 | 500 | 0
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С.А.Шаповалов

## 2 кв.2015
Информация, раскрываемая в соответствии пунктом 11 подпункт «б» «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.04.2004г. № 24 ( с изменениями постановление от 31.08.2013г. № 758)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям напряжением ниже 35 кВ ОАО "Мурманский морской рыбный порт" по состоянию на 01.07.2015г.
Номер трансформаторной подстанции | Напряжение | Кол-во и мощность установленных трансформаторов | Мощность установленных трансформаторов | Максимально допустимая нагрузка ТП | Максимальная разрешенная мощность по существующим потребителям, объектам ОАО ММРП и заключенныи договорам на ТП | Объем свободной мощности трансформаторов
| кВ | шт х кВА | кВт | кВт | кВт | кВт
Северный район порта
кВА
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ОАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям ОАО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-5. Разрешенная к использованию мощность по северному району ОАО ММРП- 9500кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ФТП-1 | 6/0,4 | 3х630+2х560 | 2560 | 1660.05 | 1600 | 60
630
ТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 562 | 0
ТП-3 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 420 | 142
ТП-4 | 6/0,4 | 3х630 | 1600 | 1124.55 | 850 | 274.55
ТП-5 | 6/0,4 | 400+2х560 | 1290 | 499.8 | 500 | 0
ТП-6 | 6/0,4 | 2х1000+2х560 | 2650 | 1392.3 | 1392 | 0
ТП-7 | 6/0,4 | 630+560 | 1010 | 499.8 | 500 | 0
ТП-8 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 150 | 190
ФТП-2 | 6/0,4 | 3х560 | 1680 | 1120 | 600 | 520
ТП-9 | 6/0,4 | 320+560+800+630 | 2050 | 1213.8 | 1350 | 0
ТП-10 | 6/0,4 | 320 | 270 | 270 | 0 | 270
ТП-11 | 6/0,4 | 2х560 | 950 | 499.8 | 540 | 0
ТП-12 | 6/0,4 | 320+315 | 540 | 281.1375 | 220 | 61.1375
ТП-14 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 200 | 157
ТП-15 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 860 | 0
ТП-16 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 500 | 0
ТП-17 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 884 | 0
КТПН-1 | 6/0,4 | 560+630 | 1010 | 499.8 | 300 | 200
ТП-174 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 600 | 0
Южный район порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ОАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям ОАО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-57. Разрешенная к использованию мощность по северному району ОАО ММРП- 9500кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 3х1000 | 2550 | 1785 | 1500 | 285
ТП-4 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-5 | 6/0,4 | 2х1000 | 1700 | 892.5 | 1500 | 0
ТП-9 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 300 | 57
КТПН-4 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 300 | 262
ТП-12 | 6/0,4 | 1х1000 | 850 | 850 | 850 | 0
ТП-13 А | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-13 Б | 6/0,4 | 1600 | 1360 | 1360 | 620 | 740
КТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 1070 | 0
КТПН-2 | 6/0,4 | 315 | 270 | 270 | 270 | 0
КТПН-3 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 340 | 0
Угольная база порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ОАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям ОАО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-301. Разрешенная к использованию мощность по северному району ОАО ММРП- 1100кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 2х560 | 970 | 499.8 | 500 | 0
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С.А.Шаповалов

## 3 кв.2015
Информация, раскрываемая в соответствии пунктом 11 подпункт «б» «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.04.2004г. № 24 ( с изменениями постановление от 31.08.2013г. № 758)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям напряжением ниже 35 кВ ОАО "Мурманский морской рыбный порт" по состоянию на 01.010.2015г.
Номер трансформаторной подстанции | Напряжение | Кол-во и мощность установленных трансформаторов | Мощность установленных трансформаторов | Максимально допустимая нагрузка ТП | Максимальная разрешенная мощность по существующим потребителям, объектам ОАО ММРП и заключенныи договорам на ТП | Объем свободной мощности трансформаторов
| кВ | шт х кВА | кВт | кВт | кВт | кВт
Северный район порта
кВА
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ОАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям ОАО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-5. Разрешенная к использованию мощность по северному району ОАО ММРП- 9500кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ФТП-1 | 6/0,4 | 3х630+2х560 | 2560 | 1660.05 | 1600 | 60
630
ТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 562 | 0
ТП-3 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 420 | 142
ТП-4 | 6/0,4 | 3х630 | 1600 | 1124.55 | 850 | 274.55
ТП-5 | 6/0,4 | 400+2х560 | 1290 | 499.8 | 500 | 0
ТП-6 | 6/0,4 | 2х1000+2х560 | 2650 | 1392.3 | 1392 | 0
ТП-7 | 6/0,4 | 630+560 | 1010 | 499.8 | 500 | 0
ТП-8 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 150 | 190
ФТП-2 | 6/0,4 | 3х560 | 1680 | 1120 | 600 | 520
ТП-9 | 6/0,4 | 320+560+800+630 | 2050 | 1213.8 | 1350 | 0
ТП-10 | 6/0,4 | 320 | 270 | 270 | 0 | 270
ТП-11 | 6/0,4 | 2х560 | 950 | 499.8 | 540 | 0
ТП-12 | 6/0,4 | 320+315 | 540 | 281.1375 | 220 | 61.1375
ТП-14 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 200 | 157
ТП-15 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 860 | 0
ТП-16 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 500 | 0
ТП-17 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 884 | 0
КТПН-1 | 6/0,4 | 560+630 | 1010 | 499.8 | 300 | 200
ТП-174 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 600 | 0
Южный район порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ОАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям ОАО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-57. Разрешенная к использованию мощность по северному району ОАО ММРП- 9500кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 3х1000 | 2550 | 1785 | 1500 | 285
ТП-4 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-5 | 6/0,4 | 2х1000 | 1700 | 892.5 | 1500 | 0
ТП-9 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 300 | 57
КТПН-4 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 300 | 262
ТП-12 | 6/0,4 | 1х1000 | 850 | 850 | 850 | 0
ТП-13 А | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-13 Б | 6/0,4 | 1600 | 1360 | 1360 | 620 | 740
КТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 1070 | 0
КТПН-2 | 6/0,4 | 315 | 270 | 270 | 270 | 0
КТПН-3 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 340 | 0
Угольная база порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ОАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям ОАО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-301. Разрешенная к использованию мощность по северному району ОАО ММРП- 1100кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 2х560 | 970 | 499.8 | 500 | 0
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С.А.Шаповалов

## 4 кв.2015
Информация, раскрываемая в соответствии пунктом 11 подпункт «б» «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.04.2004г. № 24 ( с изменениями постановление от 31.08.2013г. № 758)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям напряжением ниже 35 кВ ОАО "Мурманский морской рыбный порт" по состоянию на 01.01.2016г.
Номер трансформаторной подстанции | Напряжение | Кол-во и мощность установленных трансформаторов | Мощность установленных трансформаторов | Максимально допустимая нагрузка ТП | Максимальная разрешенная мощность по существующим потребителям, объектам ОАО ММРП и заключенныи договорам на ТП | Объем свободной мощности трансформаторов
| кВ | шт х кВА | кВт | кВт | кВт | кВт
Северный район порта
кВА
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ОАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям ОАО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-5. Разрешенная к использованию мощность по северному району ОАО ММРП- 9800кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ФТП-1 | 6/0,4 | 3х630+2х560 | 2560 | 1660.05 | 1600 | 60
630
ТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 562 | 0
ТП-3 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 420 | 142
ТП-4 | 6/0,4 | 3х630 | 1600 | 1124.55 | 950 | 174.55
ТП-5 | 6/0,4 | 400+2х560 | 1290 | 499.8 | 500 | 0
ТП-6 | 6/0,4 | 2х1000+2х560 | 2650 | 1392.3 | 1392 | 0
ТП-7 | 6/0,4 | 630+560 | 1010 | 499.8 | 500 | 0
ТП-8 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 150 | 190
ФТП-2 | 6/0,4 | 3х560 | 1680 | 1120 | 800 | 320
ТП-9 | 6/0,4 | 320+560+800+630 | 2050 | 1213.8 | 1350 | 0
ТП-10 | 6/0,4 | 320 | 270 | 270 | 0 | 270
ТП-11 | 6/0,4 | 2х560 | 950 | 499.8 | 540 | 0
ТП-12 | 6/0,4 | 320+315 | 540 | 281.1375 | 220 | 61.1375
ТП-14 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 200 | 157
ТП-15 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 860 | 0
ТП-16 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 500 | 0
ТП-17 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 884 | 0
КТПН-1 | 6/0,4 | 560+630 | 1010 | 499.8 | 300 | 200
ТП-174 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 600 | 0
Южный район порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ОАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям ОАО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-57. Разрешенная к использованию мощность по северному району ОАО ММРП- 9500кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 3х1000 | 2550 | 1785 | 1500 | 285
ТП-4 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-5 | 6/0,4 | 2х1000 | 1700 | 892.5 | 1500 | 0
ТП-9 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 300 | 57
КТПН-4 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 300 | 262
ТП-12 | 6/0,4 | 1х1000 | 850 | 850 | 850 | 0
ТП-13 А | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-13 Б | 6/0,4 | 1600 | 1360 | 1360 | 620 | 740
КТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 1070 | 0
КТПН-2 | 6/0,4 | 315 | 270 | 270 | 270 | 0
КТПН-3 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 340 | 0
Угольная база порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ОАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям ОАО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-301. Разрешенная к использованию мощность по северному району ОАО ММРП- 1100кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 2х560 | 970 | 499.8 | 500 | 0
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С.А.Шаповалов

## 1 кв. 2016
Информация, раскрываемая в соответствии пунктом 11 подпункт «б» «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.04.2004г. № 24 ( с изменениями постановление от 31.08.2013г. № 758)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям напряжением ниже 35 кВ АО "Мурманский морской рыбный порт" по состоянию на 01.04.2016г.
Номер трансформаторной подстанции | Напряжение | Кол-во и мощность установленных трансформаторов | Мощность установленных трансформаторов | Максимально допустимая нагрузка ТП | Максимальная разрешенная мощность по существующим потребителям, объектам ОАО ММРП и заключенныи договорам на ТП | Объем свободной мощности трансформаторов
| кВ | шт х кВА | кВт | кВт | кВт | кВт
Северный район порта
кВА
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-5. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 9800кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ФТП-1 | 6/0,4 | 3х630+2х560 | 2560 | 1660.05 | 1600 | 60
630
ТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 562 | 0
ТП-3 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 420 | 142
ТП-4 | 6/0,4 | 3х630 | 1600 | 1124.55 | 950 | 174.55
ТП-5 | 6/0,4 | 400+2х560 | 1290 | 499.8 | 500 | 0
ТП-6 | 6/0,4 | 2х1000+2х560 | 2650 | 1392.3 | 1392 | 0
ТП-7 | 6/0,4 | 630+560 | 1010 | 499.8 | 700 | -200
ТП-8 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 150 | 190
ФТП-2 | 6/0,4 | 3х560 | 1680 | 1120 | 800 | 320
ТП-9 | 6/0,4 | 320+560+800+630 | 2050 | 1213.8 | 1350 | 0
ТП-10 | 6/0,4 | 320 | 270 | 270 | 0 | 270
ТП-11 | 6/0,4 | 2х560 | 950 | 499.8 | 540 | 0
ТП-12 | 6/0,4 | 320+315 | 540 | 281.1375 | 220 | 61.1375
ТП-14 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 200 | 157
ТП-15 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 860 | 0
ТП-16 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 500 | 0
ТП-17 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 884 | 0
КТПН-1 | 6/0,4 | 560+630 | 1010 | 499.8 | 300 | 200
ТП-174 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 600 | 0
Южный район порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-57. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 9500кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 3х1000 | 2550 | 1785 | 1500 | 285
ТП-4 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-5 | 6/0,4 | 2х1000 | 1700 | 892.5 | 1500 | 0
ТП-9 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 300 | 57
КТПН-4 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 300 | 262
ТП-12 | 6/0,4 | 1х1000 | 850 | 850 | 850 | 0
ТП-13 А | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-13 Б | 6/0,4 | 1600 | 1360 | 1360 | 620 | 740
КТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 1070 | 0
КТПН-2 | 6/0,4 | 315 | 270 | 270 | 270 | 0
КТПН-3 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 340 | 0
Угольная база порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-301. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 1100кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 2х560 | 970 | 499.8 | 500 | 0
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С.А.Шаповалов

## 2 кв. 2016
Информация, раскрываемая в соответствии пунктом 11 подпункт «б» «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.04.2004г. № 24 ( с изменениями постановление от 31.08.2013г. № 758)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям напряжением ниже 35 кВ ОАО "Мурманский морской рыбный порт" по состоянию на 01.07.2016г.
Номер трансформаторной подстанции | Напряжение | Кол-во и мощность установленных трансформаторов | Мощность установленных трансформаторов | Максимально допустимая нагрузка ТП | Максимальная разрешенная мощность по существующим потребителям, объектам ОАО ММРП и заключенныи договорам на ТП | Объем свободной мощности трансформаторов
| кВ | шт х кВА | кВт | кВт | кВт | кВт
Северный район порта
кВА
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-5. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 9800кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ФТП-1 | 6/0,4 | 3х630+2х560 | 2560 | 1660.05 | 1600 | 60
630
ТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 562 | 0
ТП-3 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 420 | 142
ТП-4 | 6/0,4 | 3х630 | 1600 | 1124.55 | 950 | 174.55
ТП-5 | 6/0,4 | 400+2х560 | 1290 | 499.8 | 500 | 0
ТП-6 | 6/0,4 | 2х1000+2х560 | 2650 | 1392.3 | 1392 | 0
ТП-7 | 6/0,4 | 630+560 | 1010 | 499.8 | 700 | -200
ТП-8 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 150 | 190
ФТП-2 | 6/0,4 | 3х560 | 1680 | 1120 | 800 | 320
ТП-9 | 6/0,4 | 320+560+800+630 | 2050 | 1213.8 | 1350 | 0
ТП-10 | 6/0,4 | 320 | 270 | 270 | 0 | 270
ТП-11 | 6/0,4 | 2х560 | 950 | 499.8 | 540 | 0
ТП-12 | 6/0,4 | 320+315 | 540 | 281.1375 | 220 | 61.1375
ТП-14 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 200 | 157
ТП-15 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 860 | 0
ТП-16 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 500 | 0
ТП-17 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 884 | 0
КТПН-1 | 6/0,4 | 560+630 | 1010 | 499.8 | 300 | 200
ТП-174 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 600 | 0
Южный район порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-57. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 9500кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 3х1000 | 2550 | 1785 | 1500 | 285
ТП-4 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-5 | 6/0,4 | 2х1000 | 1700 | 892.5 | 1500 | 0
ТП-9 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 300 | 57
КТПН-4 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 300 | 262
ТП-12 | 6/0,4 | 1х1000 | 850 | 850 | 850 | 0
ТП-13 А | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-13 Б | 6/0,4 | 1600 | 1360 | 1360 | 620 | 740
КТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 1070 | 0
КТПН-2 | 6/0,4 | 315 | 270 | 270 | 270 | 0
КТПН-3 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 340 | 0
Угольная база порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-301. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 1100кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 2х560 | 970 | 499.8 | 500 | 0
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С.А.Шаповалов

## 3 кв.2016
Информация, раскрываемая в соответствии пунктом 11 подпункт «б» «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.04.2004г. № 24 ( с изменениями постановление от 31.08.2013г. № 758)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям напряжением ниже 35 кВ ОАО "Мурманский морской рыбный порт" по состоянию на 01.10.2016г.
Номер трансформаторной подстанции | Напряжение | Кол-во и мощность установленных трансформаторов | Мощность установленных трансформаторов | Максимально допустимая нагрузка ТП | Максимальная разрешенная мощность по существующим потребителям, объектам ОАО ММРП и заключенныи договорам на ТП | Объем свободной мощности трансформаторов
| кВ | шт х кВА | кВт | кВт | кВт | кВт
Северный район порта
кВА
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-5. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 9800кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ФТП-1 | 6/0,4 | 3х630+2х560 | 2560 | 1660.05 | 1600 | 60
630
ТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 562 | 0
ТП-3 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 420 | 142
ТП-4 | 6/0,4 | 3х630 | 1600 | 1124.55 | 950 | 174.55
ТП-5 | 6/0,4 | 400+2х560 | 1290 | 499.8 | 500 | 0
ТП-6 | 6/0,4 | 2х1000+2х560 | 2650 | 1392.3 | 1392 | 0
ТП-7 | 6/0,4 | 630+560 | 1010 | 499.8 | 700 | -200
ТП-8 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 150 | 190
ФТП-2 | 6/0,4 | 3х560 | 1680 | 1120 | 800 | 320
ТП-9 | 6/0,4 | 320+560+800+630 | 2050 | 1213.8 | 1350 | 0
ТП-10 | 6/0,4 | 320 | 270 | 270 | 0 | 270
ТП-11 | 6/0,4 | 2х560 | 950 | 499.8 | 540 | 0
ТП-12 | 6/0,4 | 320+315 | 540 | 281.1375 | 220 | 61.1375
ТП-14 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 200 | 157
ТП-15 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 860 | 0
ТП-16 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 500 | 0
ТП-17 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 884 | 0
КТПН-1 | 6/0,4 | 560+630 | 1010 | 499.8 | 300 | 200
ТП-174 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 600 | 0
Южный район порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-57. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 9500кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 3х1000 | 2550 | 1785 | 1500 | 285
ТП-4 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-5 | 6/0,4 | 2х1000 | 1700 | 892.5 | 1500 | 0
ТП-9 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 300 | 57
КТПН-4 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 300 | 262
ТП-12 | 6/0,4 | 1х1000 | 850 | 850 | 850 | 0
ТП-13 А | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-13 Б | 6/0,4 | 1600 | 1360 | 1360 | 620 | 740
КТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 1070 | 0
КТПН-2 | 6/0,4 | 315 | 270 | 270 | 270 | 0
КТПН-3 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 340 | 0
Угольная база порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-301. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 1100кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 2х560 | 970 | 499.8 | 500 | 0
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С.А.Шаповалов

## 4 кв. 2016
Информация, раскрываемая в соответствии пунктом 11 подпункт «б» «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.04.2004г. № 24 ( с изменениями постановление от 31.08.2013г. № 758)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям напряжением ниже 35 кВ АО "Мурманский морской рыбный порт" по состоянию на 01.01.2017г.
Номер трансформаторной подстанции | Напряжение | Кол-во и мощность установленных трансформаторов | Мощность установленных трансформаторов | Максимально допустимая нагрузка ТП | Максимальная разрешенная мощность по существующим потребителям, объектам ОАО ММРП и заключенныи договорам на ТП | Объем свободной мощности трансформаторов
| кВ | шт х кВА | кВт | кВт | кВт | кВт
Северный район порта
кВА
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-5. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 9800кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ФТП-1 | 6/0,4 | 3х630+2х560 | 2560 | 1660.05 | 1600 | 60
630
ТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 562 | 0
ТП-3 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 420 | 142
ТП-4 | 6/0,4 | 3х630 | 1600 | 1124.55 | 950 | 174.55
ТП-5 | 6/0,4 | 400+2х560 | 1290 | 499.8 | 500 | 0
ТП-6 | 6/0,4 | 2х1000+2х560 | 2650 | 1392.3 | 1392 | 0
ТП-7 | 6/0,4 | 630+560 | 1010 | 499.8 | 700 | -200
ТП-8 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 150 | 190
ФТП-2 | 6/0,4 | 3х560 | 1680 | 1120 | 800 | 320
ТП-9 | 6/0,4 | 320+560+800+630 | 2050 | 1213.8 | 1350 | 0
ТП-10 | 6/0,4 | 320 | 270 | 270 | 0 | 270
ТП-11 | 6/0,4 | 2х560 | 950 | 499.8 | 540 | 0
ТП-12 | 6/0,4 | 320+315 | 540 | 281.1375 | 220 | 61.1375
ТП-14 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 200 | 157
ТП-15 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 860 | 0
ТП-16 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 500 | 0
ТП-17 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 884 | 0
КТПН-1 | 6/0,4 | 560+630 | 1010 | 499.8 | 300 | 200
ТП-174 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 600 | 0
Южный район порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-57. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 9500кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 3х1000 | 2550 | 1785 | 1500 | 285
ТП-4 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-5 | 6/0,4 | 2х1000 | 1700 | 892.5 | 1500 | 0
ТП-9 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 300 | 57
КТПН-4 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 300 | 262
ТП-12 | 6/0,4 | 1х1000 | 850 | 850 | 850 | 0
ТП-13 А | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-13 Б | 6/0,4 | 1600 | 1360 | 1360 | 620 | 740
КТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 1070 | 0
КТПН-2 | 6/0,4 | 315 | 270 | 270 | 270 | 0
КТПН-3 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 340 | 0
Угольная база порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-301. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 1100кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 2х560 | 970 | 499.8 | 500 | 0
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С.А.Шаповалов

## 1 кв.2017
Информация, раскрываемая в соответствии пунктом 11 подпункт «б» «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.04.2004г. № 24 ( с изменениями постановление от 31.08.2013г. № 758)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям напряжением ниже 35 кВ АО "Мурманский морской рыбный порт" по состоянию на 01.04.2017г.
Номер трансформаторной подстанции | Напряжение | Кол-во и мощность установленных трансформаторов | Мощность установленных трансформаторов | Максимально допустимая нагрузка ТП | Максимальная разрешенная мощность по существующим потребителям, объектам ОАО ММРП и заключенныи договорам на ТП | Объем свободной мощности трансформаторов
| кВ | шт х кВА | кВт | кВт | кВт | кВт
Северный район порта
кВА
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-5. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 9800кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ФТП-1 | 6/0,4 | 3х630+2х560 | 2560 | 1660.05 | 1600 | 60
630
ТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 562 | 0
ТП-3 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 420 | 142
ТП-4 | 6/0,4 | 3х630 | 1600 | 1124.55 | 950 | 174.55
ТП-5 | 6/0,4 | 400+2х560 | 1290 | 499.8 | 500 | 0
ТП-6 | 6/0,4 | 2х1000+2х560 | 2650 | 1392.3 | 1392 | 0
ТП-7 | 6/0,4 | 630+560 | 1010 | 499.8 | 700 | -200
ТП-8 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 150 | 190
ФТП-2 | 6/0,4 | 3х560 | 1680 | 1120 | 800 | 320
ТП-9 | 6/0,4 | 320+560+800+630 | 2050 | 1213.8 | 1350 | 0
ТП-10 | 6/0,4 | 320 | 270 | 270 | 0 | 270
ТП-11 | 6/0,4 | 2х560 | 950 | 499.8 | 540 | 0
ТП-12 | 6/0,4 | 320+315 | 540 | 281.1375 | 220 | 61.1375
ТП-14 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 200 | 157
ТП-15 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 860 | 0
ТП-16 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 500 | 0
ТП-17 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 884 | 0
КТПН-1 | 6/0,4 | 560+630 | 1010 | 499.8 | 300 | 200
ТП-174 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 600 | 0
Южный район порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-57. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 9500кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 3х1000 | 2550 | 1785 | 1500 | 285
ТП-4 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-5 | 6/0,4 | 2х1000 | 1700 | 892.5 | 1500 | 0
ТП-9 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 300 | 57
КТПН-4 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 300 | 262
ТП-12 | 6/0,4 | 1х1000 | 850 | 850 | 850 | 0
ТП-13 А | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-13 Б | 6/0,4 | 1600 | 1360 | 1360 | 620 | 740
КТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 1070 | 0
КТПН-2 | 6/0,4 | 315 | 270 | 270 | 270 | 0
КТПН-3 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 340 | 0
Угольная база порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-301. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 1100кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 2х560 | 970 | 499.8 | 500 | 0
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С.А.Шаповалов

## 2 кв. 2017
Информация, раскрываемая в соответствии пунктом 11 подпункт «б» «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.04.2004г. № 24 ( с изменениями постановление от 31.08.2013г. № 758)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям напряжением ниже 35 кВ АО "Мурманский морской рыбный порт" по состоянию на 01.07.2017г.
Номер трансформаторной подстанции | Напряжение | Кол-во и мощность установленных трансформаторов | Мощность установленных трансформаторов | Максимально допустимая нагрузка ТП | Максимальная разрешенная мощность по существующим потребителям, объектам ОАО ММРП и заключенныи договорам на ТП | Объем свободной мощности трансформаторов
| кВ | шт х кВА | кВт | кВт | кВт | кВт
Северный район порта
кВА
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-5. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 12300кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ФТП-1 | 6/0,4 | 3х630+2х560 | 2560 | 1660.05 | 1600 | 60
630
ТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 562 | 0
ТП-3 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 420 | 142
ТП-4 | 6/0,4 | 3х630 | 1600 | 1124.55 | 950 | 174.55
ТП-5 | 6/0,4 | 400+2х560 | 1290 | 499.8 | 500 | 0
ТП-6 | 6/0,4 | 2х1000+2х560 | 2650 | 1392.3 | 1392 | 0
ТП-7 | 6/0,4 | 630+560 | 1010 | 499.8 | 700 | -200
ТП-8 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 150 | 190
ФТП-2 | 6/0,4 | 3х560 | 1680 | 1120 | 800 | 320
ТП-9 | 6/0,4 | 320+560+800+630 | 2050 | 1213.8 | 1350 | 0
ТП-10 | 6/0,4 | 320 | 270 | 270 | 0 | 270
ТП-11 | 6/0,4 | 2х560 | 950 | 499.8 | 540 | 0
ТП-12 | 6/0,4 | 320+315 | 540 | 281.1375 | 220 | 61.1375
ТП-14 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 200 | 157
ТП-15 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 860 | 0
ТП-16 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 500 | 0
ТП-17 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 884 | 0
КТПН-1 | 6/0,4 | 560+630 | 1010 | 499.8 | 300 | 200
ТП-174 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 600 | 0
Южный район порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-57. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 9535кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 3х1000 | 2550 | 1785 | 1500 | 285
ТП-4 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-5 | 6/0,4 | 2х1000 | 1700 | 892.5 | 1500 | 0
ТП-9 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 300 | 57
КТПН-4 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 300 | 262
ТП-12 | 6/0,4 | 1х1000 | 850 | 850 | 850 | 0
ТП-13 А | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-13 Б | 6/0,4 | 1600 | 1360 | 1360 | 620 | 740
КТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 1070 | 0
КТПН-2 | 6/0,4 | 315 | 270 | 270 | 270 | 0
КТПН-3 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 340 | 0
Угольная база порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-301. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 1100кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 2х560 | 970 | 499.8 | 500 | 0
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С.А.Шаповалов

## 3 кв. 2017
Информация, раскрываемая в соответствии пунктом 11 подпункт «б» «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.04.2004г. № 24 ( с изменениями постановление от 31.08.2013г. № 758)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям напряжением ниже 35 кВ АО "Мурманский морской рыбный порт" по состоянию на 01.07.2017г.
Номер трансформаторной подстанции | Напряжение | Кол-во и мощность установленных трансформаторов | Мощность установленных трансформаторов | Максимально допустимая нагрузка ТП | Максимальная разрешенная мощность по существующим потребителям, объектам ОАО ММРП и заключенныи договорам на ТП | Объем свободной мощности трансформаторов
| кВ | шт х кВА | кВт | кВт | кВт | кВт
Северный район порта
кВА
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-5. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 12300кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ФТП-1 | 6/0,4 | 3х630+2х560 | 2560 | 1660.05 | 1600 | 60
630
ТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 562 | 0
ТП-3 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 420 | 142
ТП-4 | 6/0,4 | 3х630 | 1600 | 1124.55 | 950 | 174.55
ТП-5 | 6/0,4 | 400+2х560 | 1290 | 499.8 | 500 | 0
ТП-6 | 6/0,4 | 2х1000+2х560 | 2650 | 1392.3 | 1392 | 0
ТП-7 | 6/0,4 | 630+560 | 1010 | 499.8 | 700 | -200
ТП-8 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 150 | 190
ФТП-2 | 6/0,4 | 3х560 | 1680 | 1120 | 800 | 320
ТП-9 | 6/0,4 | 320+560+800+630 | 2050 | 1213.8 | 1350 | 0
ТП-10 | 6/0,4 | 320 | 270 | 270 | 0 | 270
ТП-11 | 6/0,4 | 2х560 | 950 | 499.8 | 540 | 0
ТП-12 | 6/0,4 | 320+315 | 540 | 281.1375 | 220 | 61.1375
ТП-14 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 200 | 157
ТП-15 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 860 | 0
ТП-16 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 500 | 0
ТП-17 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 884 | 0
КТПН-1 | 6/0,4 | 560+630 | 1010 | 499.8 | 300 | 200
ТП-174 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 600 | 0
Южный район порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-57. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 9535кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 3х1000 | 2550 | 1785 | 1500 | 285
ТП-4 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-5 | 6/0,4 | 2х1000 | 1700 | 892.5 | 1500 | 0
ТП-9 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 300 | 57
КТПН-4 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 300 | 262
ТП-12 | 6/0,4 | 1х1000 | 850 | 850 | 850 | 0
ТП-13 А | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-13 Б | 6/0,4 | 1600 | 1360 | 1360 | 620 | 740
КТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 1070 | 0
КТПН-2 | 6/0,4 | 315 | 270 | 270 | 270 | 0
КТПН-3 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 340 | 0
Угольная база порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-301. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 1100кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 2х560 | 970 | 499.8 | 500 | 0
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С.А.Шаповалов

## 4 кв. 2017
Информация, раскрываемая в соответствии пунктом 11 подпункт «б» «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.04.2004г. № 24 ( с изменениями постановление от 31.08.2013г. № 758)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям напряжением ниже 35 кВ АО "Мурманский морской рыбный порт" по состоянию на 01.07.2017г.
Номер трансформаторной подстанции | Напряжение | Кол-во и мощность установленных трансформаторов | Мощность установленных трансформаторов | Максимально допустимая нагрузка ТП | Максимальная разрешенная мощность по существующим потребителям, объектам ОАО ММРП и заключенныи договорам на ТП | Объем свободной мощности трансформаторов
| кВ | шт х кВА | кВт | кВт | кВт | кВт
Северный район порта
кВА
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-5. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 12300кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ФТП-1 | 6/0,4 | 3х630+2х560 | 2560 | 1660.05 | 1600 | 60
630
ТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 562 | 0
ТП-3 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 420 | 142
ТП-4 | 6/0,4 | 3х630 | 1600 | 1124.55 | 950 | 174.55
ТП-5 | 6/0,4 | 400+2х560 | 1290 | 499.8 | 500 | 0
ТП-6 | 6/0,4 | 2х1000+2х560 | 2650 | 1392.3 | 1392 | 0
ТП-7 | 6/0,4 | 630+560 | 1010 | 499.8 | 700 | -200
ТП-8 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 150 | 190
ФТП-2 | 6/0,4 | 3х560 | 1680 | 1120 | 800 | 320
ТП-9 | 6/0,4 | 320+560+800+630 | 2050 | 1213.8 | 1350 | 0
ТП-10 | 6/0,4 | 320 | 270 | 270 | 0 | 270
ТП-11 | 6/0,4 | 2х560 | 950 | 499.8 | 540 | 0
ТП-12 | 6/0,4 | 320+315 | 540 | 281.1375 | 220 | 61.1375
ТП-14 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 200 | 157
ТП-15 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 860 | 0
ТП-16 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 500 | 0
ТП-17 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 884 | 0
КТПН-1 | 6/0,4 | 560+630 | 1010 | 499.8 | 300 | 200
ТП-174 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 600 | 0
Южный район порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-57. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 9535кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 3х1000 | 2550 | 1785 | 1500 | 285
ТП-4 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-5 | 6/0,4 | 2х1000 | 1700 | 892.5 | 1500 | 0
ТП-9 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 300 | 57
КТПН-4 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 300 | 262
ТП-12 | 6/0,4 | 1х1000 | 850 | 850 | 850 | 0
ТП-13 А | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-13 Б | 6/0,4 | 1600 | 1360 | 1360 | 620 | 740
КТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 1070 | 0
КТПН-2 | 6/0,4 | 315 | 270 | 270 | 270 | 0
КТПН-3 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 340 | 0
Угольная база порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-301. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 1100кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 2х560 | 970 | 499.8 | 500 | 0
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С.А.Шаповалов

## 1 кв. 2018
Информация, раскрываемая в соответствии пунктом 11 подпункт «б» «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.04.2004г. № 24 ( с изменениями постановление от 31.08.2013г. № 758)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям напряжением ниже 35 кВ АО "Мурманский морской рыбный порт" по состоянию на 01.07.2017г.
Номер трансформаторной подстанции | Напряжение | Кол-во и мощность установленных трансформаторов | Мощность установленных трансформаторов | Максимально допустимая нагрузка ТП | Максимальная разрешенная мощность по существующим потребителям, объектам ОАО ММРП и заключенныи договорам на ТП | Объем свободной мощности трансформаторов
| кВ | шт х кВА | кВт | кВт | кВт | кВт
Северный район порта
кВА
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-5. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 12300кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ФТП-1 | 6/0,4 | 3х630+2х560 | 2560 | 1660.05 | 1600 | 60
630
ТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 562 | 0
ТП-3 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 420 | 142
ТП-4 | 6/0,4 | 3х630 | 1600 | 1124.55 | 950 | 174.55
ТП-5 | 6/0,4 | 400+2х560 | 1290 | 499.8 | 500 | 0
ТП-6 | 6/0,4 | 2х1000+2х560 | 2650 | 1392.3 | 1392 | 0
ТП-7 | 6/0,4 | 630+560 | 1010 | 499.8 | 700 | -200
ТП-8 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 150 | 190
ФТП-2 | 6/0,4 | 3х560 | 1680 | 1120 | 800 | 320
ТП-9 | 6/0,4 | 320+560+800+630 | 2050 | 1213.8 | 1350 | 0
ТП-10 | 6/0,4 | 320 | 270 | 270 | 0 | 270
ТП-11 | 6/0,4 | 2х560 | 950 | 499.8 | 540 | 0
ТП-12 | 6/0,4 | 320+315 | 540 | 281.1375 | 220 | 61.1375
ТП-14 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 200 | 157
ТП-15 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 860 | 0
ТП-16 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 500 | 0
ТП-17 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 884 | 0
КТПН-1 | 6/0,4 | 560+630 | 1010 | 499.8 | 300 | 200
ТП-174 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 600 | 0
Южный район порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-57. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 9535кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 3х1000 | 2550 | 1785 | 1500 | 285
ТП-4 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-5 | 6/0,4 | 2х1000 | 1700 | 892.5 | 1500 | 0
ТП-9 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 300 | 57
КТПН-4 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 300 | 262
ТП-12 | 6/0,4 | 1х1000 | 850 | 850 | 850 | 0
ТП-13 А | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 357 | 680 | 0
ТП-13 Б | 6/0,4 | 1600 | 1360 | 1360 | 620 | 740
КТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 562.275 | 1070 | 0
КТПН-2 | 6/0,4 | 315 | 270 | 270 | 270 | 0
КТПН-3 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 340 | 0
Угольная база порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-301. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 1100кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 2х560 | 970 | 499.8 | 500 | 0
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С.А.Шаповалов