Информация, раскрываемая в соответствии с подпунктом «в» (1) пункта 11 «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (утв. постановлением Правительства РФ от 21.04.2004 г. № 24)

Ставить

Информация об усредненной величине резервируемой максимальной мощности энергопринимающих устройств, поддерживаемой сетевой организацией (ОАО «Мурманский морской рыбный порт) в интересах потребителей

За 1 квартал 2015г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От 670 кВт | 3470 кВт | СН-2 |

3а 2 квартал 2015г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От 670 кВт | 3768 кВт | СН-2 |

За 3 квартал 2015г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От 670 кВт | 4212 кВт | СН-2 |

За 4 квартал 2015г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От 670 кВт | 4159 кВт | СН-2 |

3а 1 квартал 2016 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От 670 кВт | 4026 кВт | СН-2 |

3а2 квартал 2016 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От 670 кВт | 4373 кВт | СН-2 |

3а 3 квартал 2016 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От 670 кВт | 4694 кВт | СН-2 |

3а 4 квартал 2016 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От 670 кВт | 4854 кВт | СН-2 |

3а 1 квартал 2017 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От 670 кВт | 2401 кВт | СН-2 |

3а 2 квартал 2017 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От 670 кВт | 2527 кВт | СН-2 |

3а 3 квартал 2017 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От 670 кВт | 2621 кВт | СН-2 |

3а 4 квартал 2017 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От 670 кВт | 2441 кВт | СН-2 |

3а 1 квартал 2018 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От 670 кВт | 2600 кВт | СН-2 |

3а 2 квартал 2018 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От 670 кВт | 2392 кВт | СН-2 |